Diseño y explotación de redes de saneamiento
y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
Un caso práctico en la corona metropolitana de Barcelona.
Carlos López Quintanilla
Consultor independiente SIG
Xavier Torret Requena
Director ingeniería
Foz do Iguaçu, 14 de Octubre de 2011

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
Índice de la presentación.
1. Objetivos
2. ¿Porque gvSIG?
3. Un resumen del trabajo realizado
4. La gestión de una red de saneamiento
5. El modelo de datos
6. Inventario
7. Análisis multiescenario
8. Planificación y explotación de red
9. Resultados obtenidos
10. Nuevos horizontes

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
1. Objetivos.
El objetivo del trabajo fue estudiar la viabilidad de diseñar, explotar y mantener las infraestructuras de saneamiento y drenaje urbano mediante la plataforma que ofrece gvSIG.
En caso de resultado positivo esto significaría que gvSIG podría acompañar también a las sociedades donde está presente, a resolver aspectos vinculados con este apartado.
También sería posible universalizar un diseño de calidad
de redes de saneamiento y drenaje urbano.
Construcción de red de drenaje. Fuente propia

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
2. ¿Porque gvSIG?
 x Proximidad con sus valores
Compromiso social, herramienta de transformación social.
 x Capacidad, flexibilidad, adaptabilidad
Aportaciones comunidad gvSIG (Sextante, Cartolab, etc...)
Aportaciones comunidad open source (Linux, Spatialite, PostgreSQL etc...)
 x Futuro
Comunidad internacional dinámica y fuerte.
- Jornadas Internacionales gvSIG
- Jornadas de Latinoamérica y Caribe
- Jornadas Uruguay
- Jornadas Brasileiras
- Giornate Italiane di gvSIG
- Deutschsprachiges gvSIG-Anwendertreffen in München
- Journées francophone

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
3. El trabajo realizado.
+ Diseño de un modelo de datos
Integrar en el modelo todas las necesidades:
- Inventario
- Análisis multiescenario
- Planificación
- Gestión eventos
- Gestión documental
+ Desarrollo de una extensión de comunicación
Con el programa EPA-SWMM para permitir la exportación de los datos geométricos de red.
+ Utilización de la extensión de Redes de gvSIG
para el análisis de conectividad y planificación de explotación de la infraestructura.

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
4. La gestión de una red de saneamiento y drenaje urbano.
DATOS
ANÁLISIS INFRAESTRUCTURA
PLAN DIRECTOR
PLANES GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
Modelos matemáticos
sim. comportamiento diferentes escenarios
Condicionantes
Legales, económicos
sociales
En el marco del P.D.
evolución en el tiempo
condicionantes
Inventario informatizado
Datos estructurados
Comunicación con EPA-SWMM
Con objetivo, integración de programas
Plataforma de trabajo integrada
todo el potencial de análisis SIG
Asistencia en la gestión y explotación
Comunicación con SCADA
EL PROCEDIMENTO HABITUAL NUESTRA PROPUESTA

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
5. El modelo de datos.
gvSIG nos permite trabajar con modelos de datos flexibles, utilizando formatos shapefile, spatialite y PostgreSQL con PostGIS.
La matriz del modelo → condicionada por compatibilidad con EPA-SWMM.
El modelo tenía que integrar datos de:
- Inventario
- Análisis multiescenario
- Planificación
- Gestión eventos
- Gestión documental
El modelo tenía que ser:
- Base de datos relacional
- Escalable (PostGIS)

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
6. Inventario de red.
Para el inventario, se usó:
- Herramientas de edición y NavTable → para facilitar introducción datos
La información de elementos residía en dos tablas diferentes:
Primera tabla → información intrínseca.
  características geométricas
  accesibilidad
  materiales
  titular, mantenedor
  tipo de red
Segunda tabla → información variable a lo largo del tiempo para cada elemento.
    estado de conservación
    nivel de sedimentos

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
7. Análisis multiescenario.
Aspecto fundamental para gestionar de forma eficaz cualquier infraestructura.
- identificar índices de calidad de servicio
- identificar indicadores de cumplimiento normativo
- generar mapas de riesgo (p.e. inundabilidad)
- vulnerabilidad ambiental (p.e. comportamiento sistemas anti-DSS o anti-DSU)
Para drenaje urbano → análisis de comportamiento funcional complejo
Objetivo: Compatibilizar gvSIG con algún programa de modelado matemático.
GIS: gvSIG
GIS+MM: InfoWorks, Mouse GIS, MikeSWMM, PC-SWMM, XP-SWMM
MM: EPA-SWMM de la U.S. E.P.A.

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
7. Análisis multiescenario. gvSIG+SWMM.
EPA-SWMM:	320 variables, 47 targets
Proceso de compatibilidad → por etapas
1- Estructuramos los 47 targets en 9 categorías
datos geométricos
datos de secciones irregulares
datos de infiltración de cuencas
parámetros y datos de comportamiento hidráulico
caudales en tiempo seco
aguas subterráneas y su interacción con la red
datos de contaminantes
datos de climatología
opciones de usuario
2- Resolvimos la comunicación para la categoría de datos geométricos
+

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
7. Análisis multiescenario. gvSIG + SWMM
Imagen de la red exportada a SWMM.
Fuente propia
Imagen de la red del caso práctico desde la interface de usuario de gvSIG. Fuente propia

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
7. Análisis multiescenario. SWMM
Generación de perfiles longitudinales de red en SWMM. Fuente propia

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
8. Planificación y explotación de red.
El modelo de datos duplicaba en capas diferentes la información de datos geométricos:
Red actual: red inventariada y modelizada matemáticamente
Red de futuro: la planificada, como resultado de análisis hidrológicos
→ Incorporación de condicionantes técnicos, económicos, legales, sociales, etc...
De esta manera la información del futuro Plan Director podía convivir de forma dinámica dentro de gvSIG y este se convertía en herramienta potente, versátil y flexible en el tiempo.
Modelo de datos adaptado a gestión de eventos y documentos:
Tabla de eventos, con información de fecha, operario, coste económico, etc
Hiperenlaces a directorio para cada una de las entidades con información

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
8. Planificación y explotación de red. Extensión redes.
Imagen ejemplo. Extensión redes. Conectividad de red. Fuente propia

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
8. Planificación y explotación de red. Diagrama de trabajo.
FASE 1.1
FASE 1.2
FASE 1.3
INVENTARIO DE LA RED
EXPLOTACIÓN DE LA RED
EXPLOTACIÓN DE LA RED
1er MODELADO MATEMÁTICO
N AJUSTES DEL MODELADO
CALIBRADO DEL MODELO
gvSIG
SWMM

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
9. Resultados obtenidos.
1. Consecución de los objetivos planteados
Constatar como gvSIG es una herramienta perfectamente válida para la gestión de redes de saneamiento y drenaje urbano. El paso realizado ha sido necesario pero no suficiente. Entre otros aspectos:
- Hay que avanzar más en la extensión de comunicación
- Hay que lograr que gvSIG incorpore el geoproceso completo de polígonos Thiessen.
2. Resaltar la fuerza de colaboración de dos mundos
gvSIG + gestión infraestructura urbana
        → Nuevo compromiso con la sociedad acorde con nuestra misión / visión
3. El placer de compartir con gvSIG mismos valores y objetivos sociales
“En la economía de lo material, cuando compartimos el dinero, nos queda la mitad del dinero o cuando compartimos la comida, nos queda la mitad de la comida, pero en la economía de lo inmaterial, cuando compartimos el conocimiento, nos queda dos veces el conocimiento”
Atribuida a UNICEF en el marco de las 1ª jornadas gvSIG de Uruguay. 16-17 Junio de 2011

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
9. Resultados obtenidos. Nuevo compromiso con la sociedad.
De acuerdo con nuestros valores fundacionales:
MEJORA DE LA EFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CON gvSIG
Ofreciendo el servicio en los siguientes aspectos:
• Implementación del sistema
• Formación a los trabajadores
• Estructuración de la información digital
• Inventario y análisis de la información
• Mantenimiento y explotación del sistema
• Transferencia de conocimiento
Y en las diferentes áreas de trabajo de gestión municipal....

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
9. Resultados obtenidos. El valor añadido.
+ mejor servicio municipal
 - Mejor conocimiento de la infraestructura y su comportamiento.
+ Utilidad. La necesidad como principal valor
- Recursos económicos destinados a necesidades reales.
+ Capacidad de gestión y control de tempos
- Tempos adaptados a criterios técnicos. Equilibrio entre lo ofertado y lo realizado.
+ Flexible. Adaptable a las necesidades actuales o futuras
- Modelos de datos abiertos y adaptables. Herramienta para planes de gestión y explotación.
+ Propiedad de datos
- La gestión y la propiedad de la información 100% municipal.
+ Valor del personal municipal
- El personal propio es clave en este proceso. Hay que formar y capacitar.

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
10. Nuevos horizontes.
1. Promover la integración total SWMM+gvSIG
Afianzar el soporte de la universidad
Afianzar el soporte de la asociación gvSIG
Recabar alianzas en la sociedad civil
2. Trabajar para lograr una implementación del nuevo modelo de servicio
Tejiendo red para expandir la apuesta
I+D y formación como pilares
3. Compartir con toda la comunidad gvSIG objetivos, resultados y esperanzas de futuro
Ilusión y esperanza como motores
Open data: www.opendatafoundation.org

---
Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM.
 Agradecimientos
Asociación gvSIG
Álvaro Anguix y Fran Peñarrubia
David Erill
Programador informático Geodata Sistemas, SL.
Andreu Rodríguez & Gemma García
Responsables del saneamiento urbano de la ciudad de Sabadell
y especialmente a:
todos mis maestros, amigos, entorno y familia

---
Muchas gracias
Muito obrigado
Carlos López Quintanilla
Consultor independiente SIG
Xavier Torret Requena
Director ingeniería